Lerum 2024-04-01

Inglasning och markiser

Riktlinjer Balkonginglasning

Bakgrund

Det finns ett gemensamt bygglov för inglasning av balkonger som gäller 5 år.

Frihängande balkonger högst upp i husen (våning 4) får inte glasas in på grund av att dessa inte kan bära belastningen av inglasning och tak. Undantaget balkong våning 4 mellan hus 10 & 12 där annan konstruktion använts.

Avtal och tillstånd

Styrelsen måste alltid ge tillstånd för inglasning innan arbetet kan påbörjas via ett avtal mellan bostadsrättsföreningen och enskild lägenhetsinnehavare. Avtalet reglerar bostadsrätthavarens skyldigheter i samband med inglasningen. Separat avtal tecknas också mellan lägenhetsinnehavare och leverantören innan byggstart. Lägenhetsinnehavare är skyldig att säkerställa att giltigt bygglov finns och att godkänt utförande följs.

Typ av inglasning

De krav som ställs är att inglasningen ska vara profillöst glas samt att det i övrigt stämmer med Lerums kommuns bygglov. Färg på ramprofiler ska vara NCS S 8000-N.

Alnova är utvald som huvudleverantör och lämnar rabatt på sina ordinarie priser till samtliga medlemmar i vår förening.

Inglasning av del av balkong

Inglasning av del av balkong är tillåten.

Skötsel

Inglasning av balkong är en angelägenhet för alla medlemmar då den påverkar visuellt husens utseende. Därför är det extra viktigt att inglasningen sköts enligt anvisningar från leverantören och att glasytorna hålls väl rengjorda. Det är också viktigt att infästningar regelbundet kontrolleras, så att risken för att inglasningen lossnar upptäcks och åtgärder för att förhindra detta kan vidtas i tid.  I övrigt gäller lägenhetsinnehavares ansvar gentemot föreningen och övriga medlemmar enligt föreningens stadgar och gällande lagar.

Uppvärmning via lägenhet

Balkongen får inte värmas upp genom att varm luft från lägenheten kontinuerligt släpps ut på balkongen via öppen dörr eller öppet fönster. Detta därför att man då använder husets uppvärmningssystem på ett sätt som det inte är dimensionerat för och att kostnader påförs föreningen.

Grillning

Inglasad balkong räknas som lägenhetsutrymme och grillning med gasol får inte ske efter inglasning då risk finns för kolmonoxidförgiftning om rökgaser inte ventileras bort. Endast el grill får användas.

Gasolkamin

Gasolkaminer som är avsedda för inomhusbruk får användas på en inglasad balkong om den är tillräckligt stor så att kraven på säkerhetsavstånd uppfylls. Särskilt noga bör man vara med ett fritt avstånd framför kaminen.

Förvaring av gasol

För en inglasad balkong gäller samma förvaringsregler för gasol som inomhus. Det innebär att gasolbehållare med volymen högst 5 liter får förvaras där.

(samtliga rekommendationer om grillning, uppvärmning och förvaring följer MSBs råd och går att läsa på https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/gasol-hemma/forvara-gasol-hemma/)